## indice
Figura 1. Distribuzione dei consumi interni lordi di energia per fonte (%), 2021 e 2025
Tabella 1. Consumi interni lordi di energia per fonte, 2025 e scenario PNIEC 2030
Tabella 2. Consumi finali lordi di energia e nel settore elettrico per fonte, 2023 e PNIEC
Figura 2. Dinamica della quota FER nei consumi finali del settore elettrico e target Pniec 2024 (2015-2030)
Figura 3. Richiesta di energia elettrica, 2021 e 2025(a) (TWh)
Tabella 3. Capacità installata da fonti rinnovabili per regione (MW)
Figura 4. Decreto Aree idonee: realizzazione target regionali, agosto 2025 (%)
Tabella 4. Capacità installata da FER per fonte e regione, agosto 2025 (MW)
Tabella 5. Richieste di connessione alla rete elettrica per fonte, agosto 2025 (GW)
Tabella 6. Richieste di connessione alla rete elettrica in fase avanzata (a) per fonte, agosto 2025 (GW)
Tabella 7. Gap capacità installata rispetto a target Aree Idonee e potenziale sviluppo regionale al 2030 per fonte (MW)
Tabella 8. Stima spese O&M per impianti rinnovabili nel settore elettrico, 2021, 2025 (agosto) e 2030
Tabella 9. Stima fabbisogno investimenti per la realizzazione degli impianti (2026-2030)
Figura 5. Stima impatto occupazionale del raggiungimento dei target Pniec, 2026-2035 (ULA)

## Figura 1
Figura 1. Distribuzione dei consumi interni lordi di energia per fonte (%), 2021 e 2025
(a) inclusi rifiuti non rinnovabili e gas siderurgici
Fonte: elaborazioni Svimez su dati Eurostat e Ispra 2025.
|  | 2021 | 2025
| Petrolio e derivati | 33.0968 | 36.7865
| Gas naturale | 40.5225 | 36.6122
| Rinnovabili e bioliquidi | 19.6442 | 21.2699
| Import energia elettrica | 2.3881 | 3.058
| Combustibili solidi (a) | 4.3484 | 2.2734

## Tabella 1
Tabella 1. Consumi interni lordi di energia per fonte, 2025 e scenario PNIEC 2030
(a) inclusi rifiuti non rinnovabili e gas siderurgici
Fonti energetiche | 2025 |  | PNIEC 2030 |  | Var. 2025-2030
| Mtep | % | Mtep | % | % | p.p.
Combustibili solidi (a) | 3.26 | 2.2734 | 3.2 | 2.4749 | -1.8 | 0.2015
Petrolio e derivati | 52.8 | 36.8201 | 36.3 | 28.0742 | -31.2 | -8.7458
Gas naturale | 52.5 | 36.6109 | 42.6 | 32.9466 | -18.9 | -3.6642
Rinnovabili e bioliquidi | 30.5 | 21.1994 | 44.3 | 34.2614 | 45.2 | 13.062
Import energia elettrica | 4.4 | 3.0683 | 2.9 | 2.2428 | -33.9 | -0.82549
Consumo interno lordo | 143.4 | 99.9721 | 129.3 | 100 | -9.8 | -
Fonte: elaborazioni Svimez su dati Mase (2024) e Ispra (2025).

## Tabella 2
Tabella 2. Consumi finali lordi di energia e nel settore elettrico per fonte, 2023 e PNIEC
| 2023 |  | PNIEC
| Mtep | % | Mtep | %
Consuni finali lordi | 114.5 |  | 109.563
Consumi finali lordi da FER | 22.6171 | 19.8 | 43.174 | 39.4
Consumi finali settore elettrico | 27.035 |  | 30.8942
Consumi finali settore elettrico da FER | 10.3002 | 38.1 | 19.5855 | 63.4
Idrico | 4.1112 | 39.9 | 4.0286 | 20.6
Solare | 2.6407 | 25.6 | 8.3881 | 42.8
Eolico | 1.9323 | 18.8 | 5.5683 | 28.4
Bioenergie (compresi i rifiuti) | 1.1266 | 10.9 | 0.93755 | 4.8
Geotermico | 0.48944 | 4.8 | 0.66297 | 3.4
Fonte: elaborazioni Svimez su dati Gse.

## Figura 2
Figura 2. Dinamica della quota FER nei consumi finali del settore elettrico e target Pniec 2024 (2015-2030)
Fonte: elaborazioni Svimez su dati Gse.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Dato storico | 33.5 | 34 | 34.1 | 33.9 | 35 | 38.1 | 36 | 37.1 | 38.1
Obiettivo 2030 | [7 empty] | 37.1 | 39 | 43.4 | 47.4 | 50.8 | 54.1 | 57.3 | 60.4 | 63.3954 | 15.9954 | 3.1991
Trend storico | [8 empty] | 38.1 | 38.675 | 39.25 | 39.825 | 40.4 | 40.975 | 41.55 | 42.125
0.575

## Figura 3
Figura 3. Richiesta di energia elettrica, 2021 e 2025(a) (TWh)
(a) anno scorrevole, calcolato come somma degli ultimi 12 mesi (agosto 2024-agosto 2025).
Fonte: elaborazioni Svimez su dati Terna.
| 2021 | 2025
Fonti fossili | 163.863 | 135.635
Saldo con l'estero | 42.79 | 47.363
Idrico | 44.878 | 44.173
Solare | 24.633 | 41.866
Eolico | 20.724 | 21.789
Biomasse | 17.496 | 13.168
Geotermico | 5.535 | 5.243

## Tabella 3
Tabella 3. Capacità installata da fonti rinnovabili per regione (MW)
Macroaree e regioni | Capacità installata |  |  | Variazioni
| 2021-01-01 | 2025-08-01 | Target Aree Idonee 2030 | gen 21-ago 25 | ago 25-2030 | gen 21-2030
Italia | 58635.38 | 80376.38 | 138637.38 | 21741 | 58261 | 80002
Nord-Ovest | 15472.03 | 20450.03 | 30616.03 | 4978 | 10166 | 15144
Valle d'Aosta | 1133.23 | 1166.23 | 1461.23 | 33 | 295 | 328
Piemonte | 5133.32 | 6881.32 | 10124.32 | 1748 | 3243 | 4991
Liguria | 316.38 | 531.38 | 1375.38 | 215 | 844 | 1059
Lombardia | 8889.1 | 11871.1 | 17655.1 | 2982 | 5784 | 8766
Nord-Est | 12539.71 | 17521.71 | 27803.71 | 4982 | 10282 | 15264
Trentino-Alto Agide | 4272.18 | 4721.18 | 5418.18 | 449 | 697 | 1146
Veneto | 3774.64 | 5786.64 | 9602.64 | 2012 | 3816 | 5828
Friuli-Venezia Giulia | 1307.35 | 2085.35 | 3267.35 | 778 | 1182 | 1960
Emilia-Romagna | 3185.54 | 4928.54 | 9515.54 | 1743 | 4587 | 6330
Centro | 7472.3 | 11375.3 | 20581.3 | 3903 | 9206 | 13109
Toscana | 2563.64 | 3291.64 | 6813.64 | 728 | 3522 | 4250
Umbria | 1254.19 | 1540.19 | 3010.19 | 286 | 1470 | 1756
Marche | 1475.06 | 1980.06 | 3821.06 | 505 | 1841 | 2346
Lazio | 2179.41 | 4563.41 | 6936.41 | 2384 | 2373 | 4757
Mezzogiorno | 23151.34 | 31029.34 | 59636.34 | 7878 | 28607 | 36485
Abruzzo | 2188.85 | 2660.85 | 4280.85 | 472 | 1620 | 2092
Campania | 3256.89 | 4535.89 | 7232.89 | 1279 | 2697 | 3976
Molise | 681.68 | 812.68 | 1684.68 | 131 | 872 | 1003
Puglia | 5902.46 | 7844.46 | 13289.46 | 1942 | 5445 | 7387
Basilicata | 1924.96 | 2437.96 | 4029.96 | 513 | 1592 | 2105
Calabria | 2800.43 | 3261.43 | 5973.43 | 461 | 2712 | 3173
Sicilia | 3656.74 | 5676.74 | 14141.74 | 2020 | 8465 | 10485
Sardegna | 2739.33 | 3799.33 | 9003.33 | 1060 | 5204 | 6264
Fonte: elaborazioni Svimez su dati Terna.

## Figura 4
Figura 4. Decreto Aree idonee: realizzazione target regionali, agosto 2025 (%)
(a) anno scorrevole, calcolato come somma degli ultimi 12 mesi (agosto 2024-agosto 2025).
% realizzazione
| Abruzzo | 22.5621
| Basilicata | 24.3705
| Calabria | 14.5288
| Campania | 32.168
| Emilia-Romagna | 27.5355
| Friuli-Venezia Giulia | 39.6939
| Lazio | 50.1156
| Liguria | 20.3022
| Lombardia | 34.0178
| Marche | 21.526
| Molise | 13.0608
| Piemonte | 35.023
| Puglia | 26.2894
| Sardegna | 16.9221
| Sicilia | 19.2656
| Toscana | 17.1294
| Trentino-Alto Adige | 39.1798
| Umbria | 16.287
| Valle d'Aosta | 10.061
| Veneto | 34.523
| Totale | 27.1756
Fonte: elaborazione Svimez su dati Terna.
Il grafico non è disponibile in questa versione di Excel. Se si modifica questa forma o si salva la cartella di lavoro in un formato di file diverso, il grafico verrà danneggiato in modo permanente.

## Tabella 4
Tabella 4. Capacità installata da FER per fonte e regione, agosto 2025 (MW)
Macroaree e regioni | Capacità installata
| Solare | Eolico | Idrico | Bioenergie | Geotermico | Totale
Italia | 40756.07 | 13357.7 | 21329.93 | 3977.79 | 954.89 | 80376.38
Nord-Ovest | 9191.65 | 166.71 | 9917.62 | 1174.06 | 0 | 20450.04
Valle d'Aosta | 42.23 | 2.58 | 1118.8 | 2.62 | 0 | 1166.23
Piemonte | 3432.51 | 23.82 | 3077.15 | 347.85 | 0 | 6881.33
Liguria | 263.05 | 140.25 | 113.17 | 14.91 | 0 | 531.38
Lombardia | 5453.86 | 0.06 | 5608.5 | 808.68 | 0 | 11871.1
Nord-Est | 10171.92 | 58.68 | 6151.28 | 1139.82 | 0 | 17521.7
Trentino-Alto Adige | 865.73 | 0.35 | 3756.55 | 98.55 | 0 | 4721.18
Veneto | 4089.68 | 13.43 | 1366.57 | 316.95 | 0 | 5786.63
Friuli-Venezia Giulia | 1330.19 | 0.02 | 618.1 | 137.04 | 0 | 2085.35
Emilia-Romagna | 3886.32 | 44.88 | 410.06 | 587.28 | 0 | 4928.54
Centro | 7830.99 | 246.26 | 1925.46 | 417.7 | 954.89 | 11375.3
Toscana | 1610.43 | 143.94 | 435.35 | 147.03 | 954.89 | 3291.64
Umbria | 786.43 | 3.98 | 698.09 | 51.69 | 0 | 1540.19
Marche | 1619.8 | 20.1 | 305.93 | 34.23 | 0 | 1980.06
Lazio | 3814.33 | 78.24 | 486.09 | 184.75 | 0 | 4563.41
Mezzogiorno | 13561.51 | 12886.05 | 3335.57 | 1246.21 | 0 | 31029.34
Abruzzo | 1223.31 | 276.4 | 1129.62 | 31.52 | 0 | 2660.85
Campania | 1710.9 | 2178.5 | 382.53 | 263.96 | 0 | 4535.89
Molise | 276.34 | 406.99 | 93.92 | 35.43 | 0 | 812.68
Puglia | 3937.62 | 3536.72 | 4.08 | 366.04 | 0 | 7844.46
Basilicata | 651.85 | 1544.05 | 148.75 | 93.32 | 0 | 2437.97
Calabria | 910.09 | 1249.06 | 883.75 | 218.53 | 0 | 3261.43
Sicilia | 2932.75 | 2484 | 155.8 | 104.19 | 0 | 5676.74
Sardegna | 1918.65 | 1210.33 | 537.12 | 133.22 | 0 | 3799.32
Fonte: elaborazioni Svimez su dati Terna.

## Tabella 5
Tabella 5. Richieste di connessione alla rete elettrica per fonte, agosto 2025 (GW)
Macroaeree | Solare | Eolico |  | Idrico | Biomasse | Geotermico | Totale
|  | on shore | off-shore
Italia | 155.0025 | 111.2007 | 77.6311 | 2.4902 | 0.3243 | 0.07615 | 346.7251
Nord-Ovest | 7.4303 | 2.5584 | 0 | 0.25607 | 0.1118 | 0 | 10.3566
Nord-Est | 14.6004 | 2.138 | 1.79 | 0.22495 | 0.059 | 0.024445 | 18.8368
Centro | 12.5879 | 11.0701 | 6.132 | 0.06226 | 0.0925 | 0.051705 | 29.9965
Mezzogiorno | 120.384 | 95.4342 | 69.7091 | 1.947 | 0.061 | 0 | 287.5352
Sud | 60.6388 | 64.0951 | 32.13 | 1.6106 | 0.0455 | 0 | 158.5199
Isole | 59.7452 | 31.3392 | 37.5791 | 0.33636 | 0.0155 | 0 | 129.0153
Fonte: elaborazioni Svimez su dati Terna Econnection.

## Tabella 6
Tabella 6. Richieste di connessione alla rete elettrica in fase avanzata (a) per fonte, agosto 2025 (GW)
(a) richieste di connessione che hanno superato le prime tre fasi (Soluzione Tecnica Minima Generale da accettare, STMG accettate, Progetti in valutazione) e appartengono alle fasi 4 (Progetti con nulla osta) e 5 (Soluzione Tecnica Minima di Dettaglio/Contratti).
Ripartizione territoriale | Solare | Eolico |  | Idrico | Biomasse | Geotermico | Totale
|  | on shore | off-shore
Italia (GW) | 47.82 | 27.45 | 4.01 | 0.89 | 0.07 | 0.01 | 80.25
Nord Est | 2.23 | 0.08 | 1.23 | 0.22 | 0.01 | 0 | 3.77
Nord Ovest | 0.45 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0.04 | 0 | 0.72
Centro | 3.86 | 1.25 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 5.15
Mezzogiorno | 41.28 | 25.99 | 2.78 | 0.55 | 0.01 | 0 | 70.61
Sud | 23.15 | 18.9 | 2.64 | 0.55 | 0.01 | 0 | 45.25
Isole | 18.13 | 7.09 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 25.36
Fonte: elaborazioni Svimez su dati Terna Econnection.

## Tabella 7
Tabella 7. Gap capacità installata rispetto a target Aree Idonee e potenziale sviluppo regionale al 2030 per fonte (MW)
(a) per i progetti in stato avanzato inferiori a 200 MW sono state utilizzate le quote relative a tutti i progetti.
Regioni | Gap al 2030 | Solare | Eolico | Idroelettrico | Geotermia | Biomasse
Emilia-Romagna | 4587 | 2257.9419 | 2329.0581 | - | - | -
Friuli-Venezia Giulia | 1182 | 1182 | - | - | - | -
Lazio | 2373 | 1703.0501 | 651.1662 | 12.5224 | - | 6.2612
Liguria (a) | 844 | 0.043902 | 843.9561 | - | - | -
Lombardia (a) | 5784 | 5142.6564 | 410.7029 | 104.1284 | - | 126.5123
Marche (a) | 1841 | 209.6173 | 1592.9216 | 38.4611 | - | -
Piemonte | 3243 | 2250.2449 | 860.3878 | 132.3673 | - | -
Toscana | 3522 | 2952.2647 | 517.9412 | 0 | 51.7941 | -
Trentino-Alto Adige (a) | 697 | - | - | 697 | - | -
Umbria (a) | 1470 | 253.7529 | 1216.2471 | 0 | - | -
Valle d'Aosta (a) | 295 | - | - | 295 | - | -
Veneto | 3816 | 3488.9143 | - | 218.0571 | - | -
Abruzzo (a) | 1620 | 181.017 | 1187.5847 | 251.3983 | - | -
Basilicata | 1592 | 777.8774 | 814.1226 | - | - | -
Calabria | 2712 | 364.0268 | 2347.9732 | - | - | -
Campania | 2697 | 797.89 | 1536.4328 | 362.6773 | - | -
Molise | 872 | 468.0866 | 403.9134 | - | - | -
Puglia | 5445 | 3167.2701 | 2275.617 | - | - | -
Sardegna | 5204 | 2876.1038 | 2327.8962 | - | - | -
Sicilia | 8465 | 6829.0921 | 1635.9079 | - | - | -
Italia | 58261 | 34901.8502 | 20951.8287 | 2111.612 | 51.7941 | 243.915
Fonte: elaborazioni Svimez su dati Terna Econnection.

## Tabella 8
Tabella 8. Stima spese O&M per impianti rinnovabili nel settore elettrico, 2021, 2025 (agosto) e 2030
(a) inclusi Biogas, Biomasse solide e Bioliquidi.
Fonte | Capacità installata | Spesa O&M | Capacità installata | Spesa O&M | Capacità installata | Spesa O&M
| 2021 |  | 2025 |  | 2030
| MW | Milioni di euro | MW | Milioni di euro | MW | Milioni di euro
Fotovoltaico | 22594 | 411 | 40756.07 | 741.3802 | 75657.9202 | 1376.2683
Eolico | 11290 | 340 | 13357.7 | 402.2691 | 34309.5287 | 1033.2365
Idroelettrico | 19172 | 1063 | 21329.93 | 1182.6474 | 23441.542 | 1299.7266
Bioenergie (a) | 4106 | 1892 | 3977.79 | 1832.9222 | 4221.705 | 1945.3156
Geotermoelettrico | 817 | 59 | 954.69 | 68.9433 | 1006.4841 | 72.6837
Rinnovabili | 57979 | 3765 | 80376.18 | 4228.1623 | 138637.18 | 5727.2307
Fonte: elaborazioni Svimez su dati Terna e Gse.

## Tabella 9
Tabella 9. Stima fabbisogno investimenti per la realizzazione degli impianti (2026-2030)
(a) inclusi Biogas, Biomasse solide e Bioliquidi.
Fonte | Capacità addizionale target D.A.I |  | Investimenti
| MW |  | Mln euro
| 2026 | 2026-2030 | 2026 | 2026-2030
Fotovoltaico | 6980.37 | 34901.8502 | 7851.0559 | 39255.2793
Eolico | 4190.3657 | 20951.8287 | 5728.945 | 28644.7248
Idroelettrico | 422.3224 | 2111.612 | 876.8759 | 4384.3795
Bioenergie (a) | 48.783 | 243.915 | 170.7405 | 853.7026
Geotermoelettrico | 10.3588 | 51.7941 | 51.7941 | 258.9706
Rinnovabili | 11652.2 | 58261 | 14679.4113 | 73397.0567
Fonte: elaborazioni Svimez su dati Terna e Gse.

## Figura 5
Figura 5. Stima impatto occupazionale del raggiungimento dei target Pniec, 2026-2035 (ULA)
[8 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
[7 empty] | Addetti temporanei - Italia | 96455.353 | 115746.4236 | 135037.4942 | 106100.8883 | 106100.8883
[7 empty] | Addetti temporanei - Mezzogiorno | 47360.9839 | 56833.1807 | 66305.3774 | 52097.0823 | 52097.0823
[7 empty] | Addetti permanenti - Italia | 40602.9067 | 45287.6755 | 49972.4444 | 54657.2133 | 59341.9822
[7 empty] | Addetti permanenti - Mezzogiorno | 17465.7711 | 19480.9742 | 21496.1772 | 23511.3802 | 25526.5833
Fonte: elaborazioni Svimez
| Addetti temporanei | Addetti permanenti
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Italia - temporanei | 96455.353 | 115746.4236 | 135037.4942 | 106100.8883 | 106100.8883 |  |  | 559441.0472 | 111888.2094
Mezzogiorno - temporanei | 47360.9839 | 56833.1807 | 66305.3774 | 52097.0823 | 52097.0823
Italia - permanenti | 40602.9067 | 45287.6755 | 49972.4444 | 54657.2133 | 59341.9822
Mezzogiorno - permanenti | 17465.7711 | 19480.9742 | 21496.1772 | 23511.3802 | 25526.5833 | 0.43016
Nord-Ovest
Nord-Est
Centro
Sud
Isole
| 11652.2 | 58261
| 10 | 12 | 14 | 11 | 11 | 58
| 17.24% | 20.69% | 24.14% | 18.97% | 18.97%